## Slide 1: Budowa strategicznych synergii przemysłowych w obszarze odzysku ciepła

## Slide 2: Infrastruktura kanalizacyjna

## Slide 3: Sieć kanalizacyjna
Nasza infrastruktura kanalizacyjna* to 4 474,7 km sieci kanalizacyjnej, w tym:
1 395,3 km sieci ogólnospławnej,
1 728,4 km sieci sanitarnej,
419,3 km sieci deszczowej,
931,8 km przyłączy kanalizacyjnych,
242 przepompownie ścieków,
32 719 wpustów deszczowych.
3
* Dane za rok 2024

## Slide 4: Cztery oczyszczalnie ścieków
Zakład „Czajka”
Zakład „Pruszków”
Zakład „Dębe”
Zakład „Południe”
Posiadamy
cztery
oczyszczalnie
ścieków.
4

## Slide 5: Strefy odbioru i oczyszczania ścieków
 | Zakład „Czajka” – 416 222 mᵌ
 | Zakład „Pruszków” – 41 657 mᵌ
 | Zakład „Południe” - 66 607 mᵌ
 | Zakład „Dębe” – 7 566 mᵌ
Ponad 532 052 m3 ścieków oczyszczanych na dobę*, w tym:
5
* Dane za rok 2024

## Slide 6: Ilość ścieków oczyszczonych w 2024 r.
 | Zakład „Czajka” –152 337 tys. mᵌ
 | Zakład „Pruszków” – 15 247 mᵌ
 | Zakład „Południe” - 24 378 mᵌ
 | Zakład „Dębe” – 2 769 mᵌ
Ilość ścieków oczyszczonych w 2024 r. wyniosła w 194 731 tys. m3 *, w tym:
6
* Dane za rok 2024

## Slide 7: Potencjał cieplny Ścieki

## Slide 8: Maksymalny zidentyfikowany potencjał cieplny ścieków
OŚ Czajka
OŚ Południe
OŚ Pruszków
Przepompownia Żerań
Przepompownia Nowodwory
8
20 MWt
60 MWt
(ścieki surowe)
150 MWt (ścieki oczyszczone)
50 MWt (ścieki oczyszczone)
30 MWt
(ścieki oczyszczone)

## Slide 9: Bilans cieplny O.Ś. „Czajka”
9
Żerań
Nowodwory
Lewy Brzeg
Wieliszew
Polfa Tarchomin
Mieszkaniówka/inne
OŚ Czajka
OŚ Czajka

## Slide 10
10
Bilans cieplny O.Ś. „Czajka”
OŚ Czajka
Żerań
Pozostałe strumienie
1
2
3

## Slide 11: Wpływ temperatury na procesy biologicznego oczyszczania ścieków
11

## Slide 12
Przepompownie ścieków - lokalizacja
12

## Slide 13: Potencjał cieplny Woda

## Slide 14
Temperatura i wydatek wody wodociągowej
14

## Slide 15
Analiza potencjału cieplnego wody wodociągowej
Wariant 1
Schłodzenie do 10°C
Wariant 2
Schłodzenie do 15°C
15

## Slide 16: Maksymalny zidentyfikowany potencjał cieplny możliwy do odbioru
16
Stacja Strefowa Białołęka
SUW Filtry
135 MWt (60 MWt)
60 MWt (25 – 32 MWt)
SUW Praga
40 MWt (0 MWt)

## Slide 17
Zmienność temperatury wody wodociągowej:
Zima: ~3oC, Lato: >20oC, optimum schładzania: ≤ 15oC
Okres pracy to okres letni. Czasy pracy od 1500 do 2500h/rok
* - zamiennie (dostępna ta sama moc alternatywnie w jednej lub drugiej lokalizacji)
Skutki schładzania wody:
Wzrost zapotrzebowania na moc cieplną do CWU: do 60 MW
Obniżenie temperatury ścieków latem: 3–5,5°C
Potencjalne pogorszenie efektywności pomp ciepła na ściekach (Żerań, Czajka, Południe)
Analiza potencjału ciepła odpadowego z wody wodociągowej
Lokalizacja | Potencjał teoretyczny [MW] | Potencjał techniczny [MW] | Dostępność terenu
SUW Praga | 40 | - | BRAK
SUW Północ | 60 | 25-32 | S.S. Białołęka
SUW Filtry | 135* | - | BRAK
Stacja Pomp Rzecznych | 135* | 65 | 
17

## Slide 18: Wyzwania w procesie budowania odzysku ciepła ze ścieków
18
2. Aspekty techniczne związane z pracą na zróżnicowanym medium i nierównomiernym przepływie.
1. Ocena wpływu obniżenia temperatury ścieków na efekt procesu oczyszczania w kontekście prognoz rozwoju aglomeracji.
3. Brak dedykowanych narzędzi wspierających proces modelowania ciepła w sieci kanalizacyjnej.
4. Wysokie koszty inwestycyjne.

## Slide 19: Synergia przemysłowa: zielone ciepło – woda odzyskana
19
Brak definicji „wody z odzysku” dla zastosowań przemysłowych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przekazania ścieków oczyszczonych do dalszego wykorzystania przemysłowego.
Istniejące przepisy prawne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741) – odnoszą się do ponownego użycia wody w rolnictwie.
Brak procedury zmiany statusu ścieku uniemożliwiają obecnie formalne uregulowanie obrotu takim medium.

## Slide 20
Dziękuje za uwagę!